Afficheur de température


série LTS12 J/K





230Vca/cc = ref 030895


12Vca/cc = ref 030686











			�





Principales caractéristiques techniques 





Entrée pour thermocouple J ou K 


Affichage 3 digits rouges hauteur 14 mm


- 199° à + 999° C (résolution degré) 


- 19,9° à + 99,9 °C (résolution 1/10 degré)      


Mémorisation des valeurs MINI et MAXI affichées pendant l’utilisation 








Encombrement et boîtier





Face avant IP54


Dimensions 35 x 77 mm, profondeur 70 mm


A encastrer dans découpe 29 x 71 mm 


Montage en façade par 2 pattes de fixation en plastique


























�			Fax : 01 48 70 27 61


11 Rue Rabelais - 93102 MONTREUIL Cedex                               Tel : 01 49 88 28 75 / 76 / 77 


							        Web : www.mci-coupatan.com


								Mel : info@mci-coupatan.com


